## General Data
UWWTD Code | Name | Latitude | Longitude | Network | Connection | Max. Flow temperature | Max. Return temperature | Network type | Distance to network [km] | Comments | Quellen
ATTP_3-11 | ARA AWV Schwechat | 48.1346 | 16.5412 | Existing | None | 130 | - | Heizwasser | - | Keine Netzdaten gefunden | TAB-FW_V2509 | TR 2013 - Technische Auslegungsbedingungen ¦ Wien Energie
ATTP_4-41003001 | Asten - Regionalkläranlage | 48.2366 | 14.4122 | Existing | Existing | - | 50 | Heizwasser | 0 | Nutzung Abwärme BHK | Abwärmenutzung der Kläranlage im Biomasseheizwerk Asten ¦ KOMMUNAL | evn-technische-anschlussbedingungen-warme-stand-dez-2021.pdf
ATTP_5-A1699622R154 | ARA Siggerwiesen | 47.8597 | 13.0025 | Existing | None | 105 | 57 | Heizwasser | 2.19 |  | Fernwärme ¦ Umweltfreundliche Heizform ¦ Salzburg AG für Energie, Verkehr & Telekommunikation | TVB Wärme Netzspezifischer Teil | Fernwärme ¦ Umweltfreundliche Heizform ¦ Salzburg AG für Energie, Verkehr & Telekommunikation
ATTP_6-M3489301R0 | Graz-Gössendorf | 46.9964 | 15.472 | Existing | Planned | 120 | 60 | Heizwasser | 0 | Geplante Nutzung Abwärme des Heizwerks auf der Anlage | Wärmeversorgung Konzept & Präsentation zum Herunterladen - Gössendorf - Startseite | Unknown | Microsoft Word - 807718 Endbericht final_mb.doc
ATTP_6-M3631054R0 | Gratkorn | 47.1341 | 15.3341 | Existing | None | 110 | 50 | Heizwasser | - | Falsche Koordinaten 47,124132 15,342714 / Netz vorhanden in Ortsteil aber kein Plan | warmeversorgung.JPG (1136×1200) | Microsoft Word - V 1.0_TechnRichtlinWGN_08122015
ATTP_7-7101301 | Innsbruck | 47.2637 | 11.4466 | Existing | Existing | 130 | - | Heizwasser |  |  | Technische Anschlussbedingungen für Fernwärme | Fernwärmetransportschiene - TIGAS | tirisMaps Land Tirol
ATTP_8-Meiningen | Meiningen | 47.3085 | 9.5897 | Existing | None | - | - | - | - | Netz zu weit entfernt/ Nutzung abwasser nur untersucht | 2023-02-28_Umsetzungskonzept-KEM_Vorderland_uea-final.pdf | Nahwärmenetze
ATTP_9-HKA-Simmering | Hauptkläranlage Wien | 48.1723 | 16.4653 | Existing | Existing |  | 65 | Heizwasser | 0 |  | Der Wiener Wärmeplan 2040 | Abwärme & Restwärme » effiziente Energienutzung ¦ Wien Energie
BEBRU1 | Bruxelles-sud | 50.8109 | 4.3087 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
BEBRU2 | Bruxelles-nord | 50.9047 | 4.4107 | Planned | None | - | - | - | - | Netz zu weit entfernt | Climate Plan - Energy ¦ City of Brussels | New heat network will help decarbonise Brussels - Sibelga
BERW6207901 | LIEGE OUPEYE | 50.7218 | 5.669 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
BGWT07079_00_01 | UWWTP Burgas | 42.5147 | 27.4157 | Existing | None | - | - | - | - | Keine Daten verfügbar
BGWT10135_00_01 | UWWTP Varna | 43.2178 | 27.7935 | Existing | None | - | - | - | - | Netz zu weit entfernt | Veolia Energy Varna EAD ¦ Veolia | 11.5.jpg (5480×3968)
BGWT56784_00_01 | UWWTP Plovdiv | 42.1402 | 24.8149 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 0.73 |  | EVN - EVN ТР | 🔥 Eco-friendly district heating in Plovdiv, Bulgaria. 🏙️ Efficient and eco-friendly heat generation for towns and cities is a cornerstone of the energy transition. In the city of Plovdiv, home to… ¦ Bosch Home Comfort Group | TP-Image.aspx
BGWT68134_00_01 | UWWTP Sofia | 42.7563 | 23.3698 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 2 |  | Mission Green Sofia: Ways to Decarbonize District Heating | ppar-bulgariadistrictheating.pdf | I.5.3_Енергия_Приложение.pdf
CZ1100-730106-00064581-4/1U | UCOV Praha | 50.0827 | 14.4691 | Existing | Existing | 92.5 | 67.5 | Heizwasser | 0 | Falsche Koordinaten 50,1140634 14,3984658 | Detoxifying coal-fuelled heat step by step in Prague ¦ EU Covenant of Mayors | Brief History of the Prague District Heating System | Detoxifying heat: opportunities for district heating decarbonisation in Prague - Euroheat & Power | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/11396635/KS%20r.%201997_UT_18887_3006407.pdf?utm_source=chatgpt.com | Odstávky a poruchy ¦ Pražská teplárenská a.s.
CZ3209-721981-00075370-4/1U | COV Plzen | 49.7646 | 13.4063 | Existing | None | 135 | 70 | Heizwasser | 0.663 |  | 10165795 | Über uns ¦ WTP Pilsen | Pro projektanty, sítě ¦ Plzeňská teplárenská
CZ4205-763691-26161516-4/1U | COV Steti -Papirny Mondi | 50.465 | 14.3669 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 0.9 | auch Kombination mit Abwärme aus Papierfabrikl denkbar/Z Entfernung bis Häuser | Poznejte tepelné hospodářství ve Štětí - RATE s.r.o. | PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI R A T E s.r.o. | Štětí.cz - Hauptabschaltung von Mondi Štětí 2025
CZ6203-697931-46347275-4/1U | COV Brno - Modrice | 49.1284 | 16.6308 | Existing | None | - | - | - | - | Netz zu weit entfernt | PowerPoint Presentation | mapa----------TISK.dgn
CZ8119-713767-00845451-4/1U | UCOV Ostrava - Privoz | 49.8555 | 18.2453 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 0.12 | keine sehr genbauen Daten | In Ostrava findet eine Generalüberholung der Heißwasserleitung ihren Höhepunkt. Es versorgt einen der größten Stadtbezirke mit Wärme — ČT24 — Tschechisches Fernsehen | Unsere Aktivitäten ¦ Gemeinsam 2030 | AP_SECAP_Ostrava.pdf | ArcGIS - Eigene Karte
DETP_BB239 | Stahnsdorf | 52.377 | 13.2482 | Existing | Existing | 130 | 56 | Heizwasser | 0 | Anbindung an Grundschule schon vorhanden | Nahwärmenetz schöpft Potenzial gereinigter Abwässer an Energie ab | Technische Anschlussbedingungen (TAB) für den Anschluss an Wärmenetze
DETP_BE01 | Ruhleben | 52.5316 | 13.2317 | Existing | Planned | 130 | 56 | Heizwasser | 0 | Anbindung von Klärwerk bis 2026 | Das Energiedreieck Ruhleben | Meilenstein für Berlins Klimaziele - Vattenfall | Technische Anschlussbedingungen (TAB) für den Anschluss an Wärmenetze
DETP_BE02 | Schönerlinde | 52.665 | 13.4166 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe | Wie aus stinkendem Abwasser grüne Energie gewonnen werden könnte ¦ rbb24 | 08.01.1 Versorgungsbereiche Fernwärme - Berlin.de
DETP_BE03 | Waßmannsdorf | 52.388 | 13.4669 | Existing | Existing | 130 | 56 | Heizwasser | 0 | Anlage an Fernwärmenetz angebunden | Projekt ¦ Berlin spart Energie | Technische Anschlussbedingungen (TAB) für den Anschluss an Wärmenetze
DETP_BW1115100000001 | Hauptklärwerk Mühlhausen | 48.8468 | 9.2414 | Existing | None | 105 | 55 | Heizwasser | 1.61 |  | EnBW_Fernw_rme_Stuttgart_-_04_-_M_nster2v2_-_M_hlhausen-1-.pdf | TAB-HW
DETP_BW1175100000062 | Göppingen | 48.704 | 9.6036 | Study | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe | Kommunale Wärmeplanung ¦ Stadt Göppingen | Kommunale Wärmeplanung ¦ Stadt Göppingen
DETP_BW1215100000017 | SKA Heilbronn | 49.1794 | 9.2165 | Existing | None | 120 | 45 | Heizwasser | 0.1 | Planung und Umstellung auf H2-fähiges Kraftwerk, Fernwärmenetz verläuft direkt neben Anlage | Erneuerung des Fernwärmeleitungsnetzes Heilbronn ¦ EnBW |  | Zuverlässige Infrastruktur für Gas und Wärme in Heilbronn und Region | EnBW_Fernw_rme_-_Heilbronn_-_Neckarsulm-1-.pdf | TAB_Heilbronn_Neckarsulm_Stand_01.07.2023.pdf
DETP_BW2125100000014 | SKA Karlsruhe Neureut | 49.0445 | 8.3594 | Existing | Planned | 120 | 50 | Heizwasser | 0 | Sehr nah zu bestehendem FWN in Neureut, HKW wird H2 ready sein | Fernwärmeleitungsnetz ¦ Fachpläne | Karlsruhe: Energieleitplan der Stadt Karlsruhe | TAB-Booklet-inkl-Korrekturblatt.pdf
DETP_BW2215100000002 | SKA AZV Heidelberg | 49.4351 | 8.6514 | Existing | Planned | 95 | 50 | Heizwasser | 0 |  | Fernwärme-Anschlussgebiete - Stadtwerke Heidelberg | Fernwärme in Heidelberg ¦ Heidelberg | Technische Anschlussbedingungen SWH-N GmbH
DETP_BW2225100000001 | Kläranlage Mannheim | 49.5655 | 8.4257 | Existing | None | 90 | 55 | Heizwassser | 3.25 |  | PowerPoint-Präsentation | Fernwärme-Versorgung - Netzgebiet für Mannheim und die Region | DEKADE-F-Waerme ¦ Fernwaerme-atlas
DETP_BW3165100000008 | SKA AZV BREISGAUER BUCHT - KA FORCHHEIM | 48.1895 | 7.7088 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe | Nahwärme: Forchheim
DETP_BYAB-K0033 | Würzburg | 49.7986 | 9.8973 | Existing | None | 200 | 50 | Dampf | 0.1 | Netz in unmittelbarer nähe | Themen ¦ Umwelt und Klima - Fahrplan | Technische Anschlussbedingungen Heißwassernetz (TAB HW 2010) der Stadtwerke Würzburg
DETP_BYDON-K0001 | Augsburg | 48.4137 | 10.8884 | Existing | None | 140 | 45 |  | 1.16 | Zukünftiges FWG | Wärme Verfügbarkeit - swa Netze GmbH ¦ Atlas | privat-gesamt | Microsoft Word - TAB-HW 2022_2022-11-01.docx | 9007_Transformation-Best-practice_fh
DETP_BYDON-K0220 | Zweckverband Klärwerk Steinhäule | 48.4256 | 10.031 | Existing | None | 110 | 60 | Heizwasser | 0.764 | FWN ist 0,764 km entfernt. Aber auf anderer Flusseite und Bergauf. | versorgungsnetz_plan.pdf | Ulm: Grüne Fernwärme | Stadt Ulm - Kommunale Wärmeplanung in Ulm
DETP_BYM-K0001 | München II - Gut Marienhof | 48.2949 | 11.6988 | Existing | None | 110 | 60 | Heizwasser | 2.55 | Nächstes FWN ist in Neufahrn | Neufahrn | (Microsoft PowerPoint - Schaltschema-indirekt Evonik.ppt [Kompatibilit\344tsmodus])
DETP_BYM-K0002 | München I | 48.2095 | 11.7052 | Existing | None | 120 | 40 | Heizwasser |  | Sehr nah zu bestehendem FWG/ Falsche Koordinaten 48,209137 11,628912 | Die Wärmenetze der SWM – Wärmenetze-Karte | TAB-Heizwasser-Anlage 1-Betriebs- und Auslegungsdaten | Energie-Atlas Bayern – der Kartenviewer des Freistaats Bayern zur Energiewende
DETP_BYM-K0083 | AZV Erdinger Moos | 48.3785 | 11.8954 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe | Energie-Atlas Bayern – der Kartenviewer des Freistaats Bayern zur Energiewende
DETP_BYN-K0002 | Erlangen | 49.6171 | 11.0009 | Existing | None | 120 | 50 | Heizwasser | 0.716 | Entfernung zu Eignungsgebiet für Fernwärme | (Microsoft PowerPoint - ENP-Eignungsgebiete für Wärmenetze.pptx) | Microsoft Word - _ESTW-TAB-FW_515_M_2018-05.docx
DETP_BYN-K0005 | Nürnberg I | 49.4654 | 11.0204 | Existing | None | 100 | 50 | Heizwasser | 0.4 | HKW Muggenhof liegt direkt neben der Anlage | Energie – Planungs- und Baureferat | Folie 1 | N_Gesamtdokument_TAB_Fernwaerme_20200212.pdf
DETP_BYRO-K0001 | Rosenheim | 47.8758 | 12.1319 | Existing | None | 115 | 60 | Heizwasser | 0.596 |  | fw_bestand_ro_20240712.pdf | Fernwärmenetz Ausbauplanung 2025-2026 | SWRO Normal
DETP_HB18-1 | Kläranlage Seehausen | 53.1159 | 8.7151 | Existing | None | 130 | 50 | Heizwasser | 5.98 |  | Fernwärme-Verfügbarkeit in Bremen & Bremerhaven ¦ wesernetz | Anlage+1.pptx.pdf | broschuere_waermestrategie_web_ds.pdf | TAB Anlage1 Versorgungsgebiet Bremen.pdf
DETP_HE064120006011 | Frankfurt am Main / Sindlingen | 50.0647 | 8.5238 | Existing | None | 140 | 50 | Heizwasser/Dampf | 1.4 | Nächstes FWN Frankfurt Sindlingen Industriepark, H2 Ready Kraftwerk | Waermeversorgungsnetze-Frankfurt.pdf | Es geht voran – Energiezukunft in Frankfurt ¦ Mainova | M_118_2024_AN1_e-think_Konzeptstudie.pdf | TAB Heizwasser | versorgungsbedingungen-waerme-tab-dampf-data.pdf
DETP_HE064120008171 | Frankfurt am Main / Niederrad/Griesheim | 50.0885 | 8.6186 | Existing | None | 140 | 50 | Heizwasser/Dampf | 0.1 | Anlage liegt direkt an FWN und HKW, H2 Ready Kraftwerk | Waermeversorgungsnetze-Frankfurt.pdf | Es geht voran – Energiezukunft in Frankfurt ¦ Mainova | M_118_2024_AN1_e-think_Konzeptstudie.pdf | TAB Heizwasser | versorgungsbedingungen-waerme-tab-dampf-data.pdf
DETP_HE064140000101 | Wiesbaden / Mitte | 50.0556 | 8.2529 | Existing | None | 120 | 50 | Heizwasser | 0.5 |  | Strategische Wärmeplanung • ProKlima Wiesbaden | TAB-FW-alle-Netze.pdf
DETP_HH4/4 AI 3 | Klärwerksverbund Köhlbrandhöft Dradenau | 53.5205 | 9.9156 | Existing | Planned | 133 | 60 | Heizwasser | 0 | Direkte anbindung geplant | Energiepark Hafen - Hamburger Energiewerke | Wärmekataster für die Freie und Hansestadt Hamburg - hamburg.de | Kohlefrei, klimafreundlich, modular - hamburg.de | https://www.hamburger-energiewerke.de/waerme/fernwaerme-stadtnetz
DETP_MV03.03.1 wbu1437 | Rostock - Bramow | 54.1042 | 12.0963 | Existing | Planned | 130 | 60 | Heizwasser | 0 | Direkte anbindung geplant | 2022-06-16 Wärmeplan_Rostock_FINAL.444911.pdf | Geoport.HRO – Desktop | Preisblatt_WAERME_BASIS_HRO_2022.pdf | Kraftwerk Rostock
DETP_NI201000201 | 2530002102 KA Herrenhausen | 52.3968 | 9.6615 | Existing | Planned | 120 | 40 | Heizwasser | 0 | Direkte anbindung geplant | 2025-05_Lageplan_Fernwärmesatzung.pdf | Großwärmepumpe am Klärwerk - Meilenstein für die grüne Fernwärme - Hannover entdecken ... | TAR_2023.pdf
DETP_NI253014201 | 2530142095 KA Gümmerwald | 52.4153 | 9.5104 | Study | None | - | - | - | 0.63 | Es handelt sich um geplante Netzgebiete | Kommunale Wärmeplanung für Seelze
DETP_NI255023201 | 2550232001 KA Holzminden | 51.8455 | 9.4429 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
DETP_NI352011201 | 3520112001 KA Cuxhaven | 53.8409 | 8.7407 | Study | None | - | - | - | 0.65 | Es handelt sich um potenzielle Netzgebiete | Wärmewende - Klimaschutz - Klima & Nachhaltigkeit - Cuxhaven
DETP_NW1 | Aachen-Soers | 50.8085 | 6.1042 | Existing | None | 110 | 55 | Heizwasser | 0.5 |  | Fernwärme ¦ STAWAG – Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 24-10-01_TAB_neu.pdf
DETP_NW1204 | Dortmund-Deusen | 51.5377 | 7.4263 | Existing | None | 110 | 55 | Heizwasser | 1.03 | Potenziell nähere Gebiete in Untersuchung | Kommunale Wärmeplanung | Kläranlage Dortmund-Deusen - POI ¦ RouteYou | DEW_Tech_Anschlussbed_Heizwasser.indd
DETP_NW1502 | Bottrop | 51.5109 | 6.9809 | Existing | None | 130 | 70 | Heizwasser | 0.704 | Potenziell auch kürzere Anbindung, aber Waldgebiet | Versorgungsgebiet straßengenau prüfen und Fernwärme anfragen | 20240909_TAB_E-BOT-GE-HRT_E-Bredeney_web.pdf
DETP_NW1805 | Köln Stammheim | 50.9937 | 6.9748 | Existing | Existing |  |  | Heizwasser | 0 | Direkte Anbindung | Fernwärme | Fernwärme ¦ GAG Immobilien AG | Kläranlage beheizt Wohnsiedlung in Köln-Stammheim :vedec | TAB
DETP_NW2101 | Düsseldorf-Nord | 51.2781 | 6.6906 | Existing | None | 140 | 55 | Heizwasser | 4.23 |  | 202504_Ergebnisse_Bestand_Potenzial_KWP_Duesseldorf.pdf | TAB Innenstadt und Linksrheinisches Wärmenetz
DETP_NW2102 | Krefeld | 51.3808 | 6.6394 | Existing | None | 130 | 75 | Heizwasser | 0.1 | Fernwärmeleitung direkt neben Anlage/ Temperaturen sollen abgesenkt werden | Fernwaermekarte.pdf | TAB_NGN_Ausgabe2025v2.0.indd
DETP_NW2104 | Mönchengladbach GWK I | 51.2431 | 6.4643 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 3.74 | Entfernung zu potenziellem Netzgebiet | PowerPoint-Präsentation
DETP_NW2138 | Neuss-Ost | 51.2043 | 6.7202 | Existing | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe | Microsoft Word - 0 kWP-Neuss-Kurzfassung Abschlussbericht.docx | Langfassung_der_kWP.pdf
DETP_NW3008 | Münster-Hauptkläranlage | 52.0081 | 7.652 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 1.58 | Wärmenetz in Coerde, Entfernung zu Ortsschwerpunkt da kein Netz bekannt | Klimaschutzteilkonzept-Erneuerbare-Energien-der-Stadt-Muenster.pdf | https://www.stadt-muenster.de/klima/startseite
DETP_NW316 | Abwasserverband Obere Lutter | 51.9451 | 8.3823 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 1.5 | Netz wird in Nordgütersloh in Erwägung gezogen | Kommunaler-Waermeplan-Stadtgebiet-Guetersloh-Juni-2025.pdf
DETP_NW35 | Düren | 50.8408 | 6.4417 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 2 | Entfernung zu potenziellem Gebiet | Entwurf_Kommunale_Wärmeplanung_der_Stadt_Düren_-_Offenlage.pdf
DETP_NW404 | Paderborn, Sande | 51.7496 | 8.6414 | Planned | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
DETP_NW601 | Düsseldorf-Süd | 51.1941 | 6.7389 | Existing | None | 140 | 55 | Heizwasser | 1.87 |  | 202504_Ergebnisse_Bestand_Potenzial_KWP_Duesseldorf.pdf | TAB Innenstadt und Linksrheinisches Wärmenetz
DETP_NW608 | Wuppertal-Buchenhofen | 51.2235 | 7.1064 | Existing | None | 130 | 70 | Heizwasser | 2.62 |  | Fernwärme Wuppertal: Wuppertaler Stadtwerke | Technische Anschlussbedingungen Heizwasser
DETP_NW904 | Duisburg-Kaßlerfeld | 51.4438 | 6.7317 | Existing | None | 115 | - | Heizwasser | 1.84 |  | DU heizt ¦ | Stadtwerke Duisburg: Fernwärme-Bedarf steigt in den Morgenstunden um rund 20 Prozent – Rundschau Duisburg
DETP_NW905 | Emscherkläranlage | 51.5357 | 6.7761 | Existing | None | 115 | - | Heizwasser | 0.1 | Netz direkt zu Anlage | DU heizt ¦ | Stadtwerke Duisburg: Fernwärme-Bedarf steigt in den Morgenstunden um rund 20 Prozent – Rundschau Duisburg
DETP_NW906 | Duisburg-Alte Emscher | 51.4915 | 6.7221 | Existing | None | 115 | - | Heizwasser | 0.15 | sehr nah + Stahlindustrie | DU heizt ¦ | Stadtwerke Duisburg: Fernwärme-Bedarf steigt in den Morgenstunden um rund 20 Prozent – Rundschau Duisburg
DETP_RP101950087 | Koblenz | 50.3882 | 7.6042 | Existing | None | - | - | - | 1 | Liegt im Prüfgebiet | Kommunale Wärmeplanung ¦ Stadtwerke Koblenz
DETP_RP102380095 | Mainz | 50.0308 | 8.217 | Existing | None | 90 | 45 | Heizwasser |  | Netz vorhanden aber keine Daten | B-MZSW-001 | m_waermemasterplan_praesentation-2.pdf | mainzer_fernwaerme_tab.pdf
DETP_RP105510114 | Trier Hauptklärwerk | 49.774 | 6.6866 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 0.1 | Netz vorhanden auf Anlage und Solarpark daneben | Bauen und Wohnen
DETP_SH3000 | ZKW Hansestadt Lübeck | 53.9018 | 10.6963 | Existing | Planned | - | - | Heizwasser | 0 | Direkte Anbindung geplant | epaper.wochenspiegel-online.de/epaper/article/8/95656?utm_source=chatgpt.com
DETP_SH56027 | Hetlingen | 53.598 | 9.6076 | None | None | - | - | - | - | - | Pläne für Fernwärmenetz Hetlingen gescheitert – DorfFunk SH
DETP_SH58044 | Neumünster | 54.062 | 9.9318 | Existing | None | 90 | 55 | Heizwasser | 0.75 |  | swn_fernwaermekarte_quadrat_3155x3155_2010.jpg (3155×3155) | TAB-Fernwaerme-RL-60-Rev-3-Mai-2013-mit-Anlage-1.pdf
DETP_SN146 | KA Dresden-Kaditz | 51.071 | 13.6736 | Existing | None | 125 | 40 | Heizwasser | 0.1 | Kleines Netz in der Nähe, BHKW direkt neben Anlage | Fernwärme in Dresden: effizient und umweltschonend heizen ¦ DREWAG | Energiekonzept Dresden 2030 | Technische Anschlussbedingungen Fernwärme - Drewag | spa_1FNP_E_Beiplan10_Energieversorgung.pdf
DETP_SN591 | Rosental | 51.3582 | 12.3363 | Existing | None | 140 | 45 | Heizwasser | 0.53 | Liegt im Fernbwärmeprüfgebiet | Leipziger Fernwärme ¦ Leipziger Stadtwerke | Stadtwerke_Technische_Anschlussbedingungen_Fernwaerme_2025.pdf
DETP_SN76 | Chemnitz Heinersdorf ZKA | 50.8836 | 12.8921 | Existing | None | 105 | 45 | Heizwasser | 0.586 | Falsche Koordinaten 50,876640 12,897680 | Fernwärme ¦ inetz - Ein Unternehmen von eins | Zwischenergebnisse KWP Chemnitz
DETP_ST151541000001 | Bitterfeld-Wolfen | 51.6518 | 12.3106 | Existing | None | 110 | 65 | Heizwasser | 2.2 | Falsche koordinaten 51,663390 12,287500 | KWP_Bitterfeld-Wolfen_Auslegung_20250909.pdf | Anlage_6_TAB_Heizwasser.pdf
DETP_ST152021000001 | Halle-Nord | 51.5245 | 11.9207 | Existing | None | 125 | 60 | Heizwasser | 0.37 | Man beachte dass perspektivisch die Temperaturen in Netzen sinken sollen | Der WärmeAtlas für Halle (Saale) ¦ SWH. EVH | Technische Anschlussbedingungen an das Heizwassernetz der EVH GmbH (ab 01.08.2024).pdf
DETP_ST152611000039 | Schkopau | 51.4066 | 11.9549 | Existing | None | 125 | 60 | Heizwasser | 2.88 | Netz Halle Saale | Der WärmeAtlas für Halle (Saale) ¦ SWH. EVH | Technische Anschlussbedingungen an das Heizwassernetz der EVH GmbH (ab 01.08.2024).pdf
DETP_ST153581000001 | MD-Gerwisch | 52.183 | 11.7323 | Existing | None | - | - | - | 5 | Quer durch Seen und unter Elbe, nicht geeignet | Fernwärme: MHKW Rothensee
DETP_TH8644 | Erfurt | 51.0401 | 10.9848 | Existing | Planned | 140 | 50 | Heizwasser | 0 |  | Wie Erfurt Fernwärme aus Abwasser gewinnen will ¦ MDR.DE | technische_anschlussbedingungen_tab_swe_energie_gmbh.pdf
DK1010005 | Lynetten | 55.6964 | 12.6147 | Existing | Planned | 115 | 40 | Heizwasser | 0 |  | Learning from best practice — a visit to the Copenhagen Heat Network ¦ by London Councils' Climate Blog ¦ Medium | (Microsoft Word - Global District Energy Climate Award - Application - Copen\205) | Warming up Copenhagen by harnessing heat from seawater and wastewater | DISTRICT HEATING IN GREATER COPENHAGEN – 2050 - DBDH | Niedrigere Fernwärmetemperaturen im Jahr 2033 - FAQ - HOFOR
DK1010006 | Damhusåen | 55.6368 | 12.6095 | Existing | None | 115 | 40 | Heizwasser | 0.1 | Heizwerk direkt angeschlossen/ Falsche Koordinaten 55,6392283 12,5084930
DK1670001 | SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE | 55.6101 | 12.4514 | Existing | None | 115 | 40 | Heizwasser | 0.1 | Netzwerk geht von Heizkrftwerk in deer Nähe zu Anlage lang
DK4610302 | EJBY MØLLE RENSEANLÆG | 55.3999 | 10.42 | Existing | None | 60 | 30 | Heizwasser |  | Keine genauen Daten zu Netz, aber sollte in der Nähe liegen | District Heating in Denmark, the case of Fjernvarme Fyn - Copenhagen Centre on Energy Efficiency | tekniske_bestemmelser_14062023_redgl.pdf | alfa-laval-cleaned-sewage-water-to-heat-local-community.pdf
DK6070012 | FREDERICIA CENTRALRENS. | 55.5521 | 9.7199 | Existing | None | 120 | 40 | Heizwasser | 0.319 | ElyHeat wird schon genutzt im Norden der Stadt | Large-scale transmission network as key to utilising surplus heat for district heating | TVIS_tillæg-varmeplan-2021-002.pdf | installationsvejledning-23.pdf | flexcities2-transmissionssystemer-final.pdf
EEPUH0440010 | Kohtla-Järve regionaalne reoveepuhasti | 59.403 | 27.25 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 0.5 | Nur sehr kleines Netz im Ort direkt/ Entfernung geschätzt | Gren Acquires the District Heating Network of Kohtla-Järve's Sompa Subdistrict, in Estonia - Gren Energy ¦ Gren |  | Kaugkütte_toru - Ülevaade
EEPUH7840170 | Tallinna reoveepuhastusjaam | 59.469 | 24.703 | Existing | Planned | 130 | 50 | Heizwasser | 0 | Direkte Anbindung geplant | Optimizing solar energy integration in Tallinn's district heating and cooling systems - ScienceDirect | Utilitas to build a heat pump plant using wastewater and sea water in Paljassaare in Tallinn - Utilitas | Transition towards university campus carbon neutrality by connecting to city district heating network - ScienceDirect | Requirements-for-design-and-installation-of-heating-transfer-stations.pdf
EL122001013 | THESSALONIKI | 40.6608 | 22.8338 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
EL300001011 | PSYTTALIA | 37.9384 | 23.584 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
EL300026013 | METAMORPHOSI | 38.0779 | 23.7738 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES10030140002011E | MONTE ORGEGIA | 38.3832 | -0.46462 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES10030140002012E | RINCON DE LEON | 38.3351 | -0.52361 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES10030650002001E | ELX - ALGOROS | 38.2435 | -0.70453 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES10031330002060E | TORREVIEJA | 37.9711 | -0.70418 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES1040130001010E | EL BOBAR | 36.8254 | -2.4217 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe, Nutzen in Gewächshäusern, Beheizung Winter?
ES10461100001010E | QUART - BENAGER | 39.4546 | -0.41452 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES10462501014011E | PINEDO 1 | 39.4315 | -0.34456 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES10462501014012E | PINEDO 2 | 39.4362 | -0.34491 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES1110120001010E | CADIZ-SAN FERNANDO | 36.5252 | -6.2359 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES1110200014010E | GUADALETE | 36.6452 | -6.1284 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES1140210009010E | LA GOLONDRINA | 37.8471 | -4.8622 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES1180870004012E | GRANADA SUR | 37.164 | -3.6268 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES1210410001010E | HUELVA | 37.2484 | -6.9322 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES12150300501010E | BENS (A CORUÑA) | 43.3676 | -8.456 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES12360571403011E | VIGO | 42.1991 | -8.7723 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES1290540001010E | FUENGIROLA | 36.531 | -4.6428 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES1290670005022E | GUADALHORCE | 36.6844 | -4.4691 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES1290690015010E | ARROYO DE LA VIBORA | 36.5003 | -4.7628 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES13280790001011E | SUR | 40.3119 | -3.6166 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe, Synergie
ES13280790001012E | LA CHINA | 40.3119 | -3.6166 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES13280790001013E | BUTARQUE | 40.3351 | -3.6625 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe, Synergie
ES13280790001014E | VIVEROS DE LA VILLA | 40.4505 | -3.7443 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES13280790001015E | REJAS | 40.4513 | -3.5374 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES13280790001017E | LA GAVIA | 40.3501 | -3.6597 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe, Synergie
ES13280790001018E | ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA | 40.2707 | -3.7352 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES13280790001019E | ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA | 40.3008 | -3.6021 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe, Synergie
ES13280920001010E | ARROYO DEL SOTO | 40.3291 | -3.895 | Existing | None | - | - | - | - | Netz vorhanden aber keine daten
ES13281340005010E | ARROYO DE LA VEGA | 40.5365 | -3.5849 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe, Flughafen?
ES13281480001010E | TORREJÓN DE ARDOZ | 40.4335 | -3.482 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES1410700001010E | PALOMARES | 37.3115 | -6.0349 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES1410910002012E | COPERO | 37.3103 | -5.9869 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES1410910002013E | LA RANILLA | 37.3666 | -5.929 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES1410910002014E | SAN JERONIMO | 37.4281 | -5.9915 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES14300160001030E | CARTAGENA (CABEZO BEAZA) | 37.635 | -0.95108 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES14300161912010E | MAR MENOR SUR | 37.6245 | -0.72608 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES14300300001000E | MURCIA ESTE | 37.9972 | -1.0656 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES15311930001010E | ARAZURI | 42.809 | -1.7235 | Existing | None | - | - | - | - | Netz vorhanden aber auf anderer Seite der Stadt, sehr begrenzt
ES16010590063010E | Crispijana | 42.853 | -2.743 | Existing | None | - | - | - | 5 | Netz vorhanden aber sehr weit entfernt, sehr begrenzt
ES16200690005010E | Loiola | 43.3 | -1.961 | Existing | None | - | - | - | - | Netz vorhanden, sehr begrenzt, Nahwärmenetze | Hotmaps_D.6.3_SanSebastian-HC-Strategies_FINAL_reduced.pdf | Fernwärme Txomin Enea - Fernwärme
ES16480200001010E | Galindo | 43.304 | -2.995 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES17260890002010E | LOGROÑO | 42.4655 | -2.4165 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES2502970002010E | ZARAGOZA (LA CARTUJA) | 41.6097 | -0.80989 | Existing | None | - | - | - | 10.6 | Netz vorhanden aber nur begrenzt und zu weit entfernt
ES3330242402020E | GIJON OESTE | 43.555 | -5.717 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES3330441901011E | VILLAPEREZ | 43.405 | -5.826 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES4070400012010E | PALMA II | 39.5669 | 2.6914 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES4070400015010E | PALMA I | 39.5488 | 2.7692 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES5380230500010E | EDAR de Buenos Aires | 28.4475 | -16.2724 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES6390060001010E | SAN PANTALEON | 43.4422 | -3.4533 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe/ Falsche Koordinaten 43,461070 -3,5239584
ES6390750005010E | SAN ROMÁN | 43.4737 | -3.8533 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES6390850005010E | VUELTA OSTRERA | 43.4031 | -4.0288 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES7090590001010E | BURGOS | 42.3611 | -3.7772 | Existing | None | - | - | - | - | Netz vorhanden, direkt nebenan, sehr begrenzt, industriell für Werk l`Oreal, keine Daten | Burgos Eco Energías erhält den Zuschlag für das Wärmenetz für das Industriegebiet Burgos Este und Gamonal | Das Wärmenetz von Villalonquéjar wird aufgrund der hohen Nachfrage der Industrie über einen dritten Biomassekessel verfügen
ES7240890002010E | LEON | 42.5575 | -5.5645 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES7372740002010E | SALAMANCA | 40.9708 | -5.7146 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES7471860005010E | VALLADOLID | 41.6111 | -4.7738 | Existing | None | 90 | 70 | Heizwasser | 2.96 | Netz geplant | District heating for Valladolid Oeste Parquesol - ISOPLUS Group | Valladolid to have Spain’s largest biomass-fed heating network ¦ TheMayor.EU | Valladolid (Valladolid, Spain) - Wedistrict | Microsoft Word - Info. General. Redes Calor Vall Oeste y Huerta Rey.docx | 20240606090509-observatoriobiomasaes-2-6-1.pdf
ES8130050002010E | ALCAZAR DE SAN JUAN-CAMPO DE CRIPTANA | 39.3919 | -3.2315 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES9081050001010E | LLAGOSTA (LA) | 41.5057 | 2.2036 | None | None | - | - | - | - | Netze viel zu weit entfernt >10km | Wärme- und Kältenetze ¦ Energie Barcelona ¦ Stadtverwaltung von Barcelona
ES9081210001010E | MATARO | 41.5252 | 2.4268 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES9081250002010E | MONTCADA | 41.475 | 2.1921 | None | None | - | - | - | - | Netze viel zu weit entfernt >10km | Wärme- und Kältenetze ¦ Energie Barcelona ¦ Stadtverwaltung von Barcelona
ES9081690001010E | PRAT DE LLOBREGAT (EL) | 41.3115 | 2.1274 | Existing | None | 90 | 60 | Heizwasser | 1.6 |  | Wärme- und Kältenetze ¦ Energie Barcelona ¦ Stadtverwaltung von Barcelona | Home - Districlima Barcelona | La xarxa d'Ecoenergies ¦ Veolia
ES9081940001010E | BESOS | 41.4119 | 2.225 | Existing | None | 90 | 60 | Heizwasser | 0.1 |  | Wärme- und Kältenetze ¦ Energie Barcelona ¦ Stadtverwaltung von Barcelona | Home - Districlima Barcelona | Startseite - Districlima Barcelona
ES9082110001010E | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 41.3814 | 2.0333 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES9082790004050E | TERRASSA | 41.5197 | 2.0356 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
ES9083010001010E | GAVA-VILADECANS | 41.2776 | 2.0409 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
FIJVP_O000000000036 | TP (36) of Helsingin kt. | 60.1509 | 24.7129 | Existing | Existing | 115 | 70 | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Suomenoja - power plant in Finland ¦ Fortum | Risto - Fortum_WasteHeatEspoo Distrib.pdf
FIJVP_O000000000101 | TP (101) of Helsingin kt. | 60.2244 | 24.9885 | Existing | None | 120 | 65 | Heizwasser | 0.1 | Netz verläuft direkt neben Anlage | heating-system-in-helsinki.pdf | Integrated district heating and cooling - Energy Cities | kaukolämmön-yleiset-sopimusehdot-01-2024-eng.pdf
FIJVP_O000000000846 | TP (846) of Tampereen kt. | 61.4882 | 23.7679 | Existing | None | 120 | 60 | Heizwasser | 0.1 | Netz verläuft direkt neben Anlage | PowerPoint-esitys | Allgemeine Geschäftsbedingungen für Fernwärme - Tampereen Energia | Price models for the district heating return water for Nordic new apartment building with different backup heating systems - ScienceDirect
FIJVP_O001900015537 | TP (1900015537) of Turun kt. | 60.4424 | 22.2418 | Existing | Existing | 85 | - | Heizwasser | 0 | Netz direkt angebunden | In English - Turun seudun puhdistamo Oy | District heating from waste water, Turku - Sitra
FR025435700075 | MAXEVILLE | 48.7123 | 6.1738 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 1.25 | Netz soll ausgebaut werden | Fernwärme — Metropole Nancy | ESTIA - Plateau de Haye - Frankreich Städtische Hitze | Vandoeuvre Stadt ¦ S.E.E.V. | 2025_032_NPRU_cequichange.pdf | SEEV Ville - règlement du service.pdf
FR025745200219 | METZ | 49.1454 | 6.1925 | Existing | None | 160 | 80 | Heizwasser | 0.1 | Netz verläuft direkt neben Anlage | Chauffage urbain à Metz - France Chaleur Urbaine | 01M1.xls
FR026751900405 | STRASBOURG - LA WANTZENAU | 48.6319 | 7.8324 | Existing | None | 140 | 90 | Heizwasser | 4.24 |  | Die Wärmenetze der Eurometropole ¦ Strasbourg.eu | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France | https://r-sce.fr/faq/?utm_source=chatgpt.com
FR026830000459 | SAUSHEIM | 47.7774 | 7.404 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 0.1 | Heizwerk direkt neben anlage/ Netzwerk Temps für Frankreich | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France | MEEDDM_Presentation_Energie_et_Climat
FR031443702000 | MONDEVILLE | 49.1855 | -0.32047 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 1.6 |  | Réseau de Chaleur Urbain Nord Caen la mer
FR035147401000 | REIMS | 49.28 | 3.9902 | Existing | None | 150 | 85 | Heizwasser | 2.14 | Temperaturdaten von südlichem Netz | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France | Der neue Biomassekessel, der die Stadt Reims mit Altholz heizt – MAGAZINE ET PORTAIL FRANCOPHONE DES BIOÉNERGIES
FR037635102000 | LE HAVRE | 49.478 | 0.15186 | Existing | None | 120 |  | Heizwasser | 1.39 | Anlage liegt auf Insel | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France | Impression
FR037649801000 | ROUEN | 49.4284 | 1.028 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 0.1 | Netz verläuft direkt neben Anlage/ Falsche Koordinaten 49,4286250, 1,04236132 | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR037800501000 | PARIS SEINE AVAL | 48.9775 | 2.1676 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 3 | Netz auf anderer Seite der Seine, Heat recovery system | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France | Veolia and SIAAP inaugurate a new primary settling unit for wastewater treatment, combining industrial performance and environmental preservation at the Seine Aval site - IDRA ¦ The Global Desalination and Water Reuse Community
FR037804301000 | CARRE DE REUNION | 48.8201 | 2.0784 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1.545 | Abstand zu geplantem Netz | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR037862401000 | PARIS SEINE GRÉSILLONS | 48.9524 | 2.0161 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 2.06 | Kleines Netz | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR039202501000 | PARIS SEINE-CENTRE | 48.933 | 2.2459 | Existing | None |  |  | Heizwasser |  | Mehrere Netze in der Nähe | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR039300701000 | PARIS SEINE-MORÉE | 48.9525 | 2.4648 | Existing | None |  |  | Heizwasser |  | Mehrere Netze in der Nähe | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR039305101000 | PARIS MARNE AVAL | 48.8505 | 2.5207 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 0.854 |  | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR039407401000 | PARIS SEINE-AMONT | 48.7623 | 2.4585 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 0.5 | 2 Netze in unmittelbarer Nähe | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR039545001000 | NEUVILLE SUR OISE | 49.0043 | 2.071 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1.7 |  | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR0435238S0004 | RENNES | 48.0986 | -1.731 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1.3 | Geplantes Netz/Netz in Bau | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR0437195S0002 | TOURS, LA RICHE LA GRANGE DAVID | 47.3778 | 0.64646 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1 | 2 Netze in Reichweite | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR0444109S0011 | NANTES 1-TOUGAS | 47.1968 | -1.6307 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1.6 | 2 Netze in Reichweite | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR0472181S0016 | LMM_LE MANS - LA CHAUVINIÈRE | 47.9821 | 0.17029 | Existing | None | 109 | 65 | Heizwasser | 0.1 | Anschluss an Heizwerk auf Anlage | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France | 2024-8074 formulaire et annexes
FR0531555V018 | TOULOUSE GINESTOUS | 43.629 | 1.4178 | Existing | None | 120 | 90 | Heizwasser | 2.5 | 2 Netze | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France | Wie funktioniert es? ¦ Dalkiafactory
FR0533039V005 | BEGLES (CLOS DE HILDE) | 44.8009 | -0.53254 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 0.1 | Netz direkt neben Anlage | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR0533063V006 | BORDEAUX (LOUIS FARGUE 2) | 44.8677 | -0.5652 | Existing | Existing | 25 |  | Heizwasser | 0 | Wassernetz bezieht Wärme von Abwasser | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France | Bassins à Flot Wärmenetz ¦ Mischen | Erneuerbare Kälteerzeugung - Énergie des Bassins
FR060906088001 | NICE-HALIOTIS | 43.6758 | 7.2299 | Existing | Existing | 63 | 35 | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR060913055001 | MARSEILLE | 43.2704 | 5.4005 | Existing | Existing |  |  | Heizwasser | 0 | Wassernetz eher Nahwärme für umliegende Gebäude, direkt angebunden | DCM-11-181124RAPPORT.pdf
FR060921231001 | DIJON | 47.2912 | 5.0785 | Existing | None | 105 | 90 | Heizwasser | 1.3 |  | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France | Wie funktioniert es? ¦ Dijon Energien
FR060934172001 | MAERA (EX CEREIREDE) | 43.5824 | 3.9061 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1.56 |  | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR060938170002 | GRENOBLE / AQUAPOLE | 45.2537 | 5.6456 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 2.5 |  | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France
FR060969152001 | LYON - PIERRE BÉNITE | 45.6925 | 4.8348 | Planned | Planned | 30 |  | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Funktionsweise des Fernwärmenetzes im Südwesten von Lyon - Chauffage Urbain Sud-Ouest Lyonnais | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France | Lyon weiht ein Energieprojekt ein, das in Frankreich beispiellos ist: einen Wasserkreislauf für das Viertel La Saulaie in Oullins
FR060969199001 | LYON - SAINT FONS | 45.6912 | 4.8487 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1 |  | Carte nationale des réseaux de chaleur et de froid en France | Intérêt du classement du réseau de chaleur de Vénissieux au regard de l’exemple de Fontaine
FRCH0000101160 | FERNEY-VOLTAIRE - AIRE 2 | 46.1957 | 6.0896 | Existing | Planned |  |  | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Start eines Leuchtturmprojekts auf der Kläranlage Aïre ¦ GIS | 673768c6d5ea1trp-24-25-5.pdf | Aqua & Gas ¦ Plateforme pour l’eau, le gaz et la chaleur ¦ 20250108 AG01 Réduction des températures des CAD
FRCH0000274243 | AÏRE (SUISSE) | 46.1958 | 6.0887 | Existing | Planned | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
HRUWWTP_0001116_001 | Rijeka-Delta | 45.3216 | 14.4432 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1.07 |  | Retrofitting of the District Heating System Based on the Application of Heat Pumps Operating with Natural Refrigerants | GIS Cloud
HRUWWTP_0004008_001 | Zagreb | 45.7925 | 16.0819 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 5.55 |  | 11
HU-WWTP-AHZ132 | Budapest (Csepel Kp szvtp.) - Szennyviztisztito Telep | 47.4381 | 19.0603 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1 | Entfernung bis Heizkraftwerk, Neue Leitung in Planung | Geothermal Budapest
HU-WWTP-AHZ695 | Miskolc - Szennyviztisztito Telep | 48.0844 | 20.8555 | Existing | None |  |  |  |  | Keine Daten gefunden/ Falsche Koordinaten 48,085467 20,848491
HU-WWTP-AHZ861 | Pecs - Szennyviztisztito Telep | 46.0546 | 18.1518 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1 |  | Pécs távfűtés 2025.03.03(1).pdf
HU-WWTP-AIA440 | Budapest (Eszak Pest) - Szennyviztisztito Telep | 47.5703 | 19.0683 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1.5 | Entfernung nicht genau | Geothermal Budapest
HU-WWTP-AIA512 | Debrecen - Szennyviztisztito Telep | 47.5038 | 21.5969 | Existing | None | 140 | 70 | Heizwasser |  | Keine guten Daten, aber Wärmeabwasserpumpen im Gespräch | Kovács Zsolt DHZRT Hőtermelés szennyvíztisztító üzem területén telepített hőszivattyú segítségével [ | DHZRT Kovács Zsolt 2022 10 13 weblapra [Írásvédett] | Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
HU-WWTP-AIB754 | Gyor - Szennyviztisztito Telep | 47.7268 | 17.6885 | Existing | None |  |  |  |  | Netz vorhanden aber viel zu weit entfernt | 6466374834cfd_Gyor_Energiaellatas_fejlesztese_Tanulmany_2023_05_02_Vegleges.pdf
IETP_D0033 | Cork city | 51.8965 | -8.4669 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe, Umgeben von Industrieparks,Falsche Koordinaten 51,888792 -8,336269
IETP_D0034 | Ringsend | 53.3561 | -6.2897 | Existing | None | 85 | 45 | Heizwasser | 0.1 | Anlage direkt daneben, Dublin Waste to heat/ Falsche Koordinaten 53,338528 -6,1963557 | Technical Information for Developers on Dublin District Heating System ¦ Dublin City Council | engineering-review-report-june-2019.pdf | business-model-options-exec-summary-aug-2020.pdf
IT01000000000026 | Cossato_Spolina | 45.5445 | 8.1829 | None | None |  |  | Heizwasser | 2.18 | Netz wird neu errichtet, Daten schlecht, 0,618 km zu wrsl. HKW | cossato teleriscaldamento - Google Suche
IT01000000000043 | Castiglione | 45.1368 | 7.7977 | Existing | None |  |  | Heizwasser |  | Netz vorhanden aber keine pläne gefunden. Entfernung Stadtzentrum 2 km | Servizi a rete Tour 2017 - Torino 17-18 Maggio | Settimo Fernwärme ¦ ENGIE
IT03160128000384 | Dp01209001_Lonate_Pozzolo | 45.5764 | 8.7613 | None | None | - | - | Heizwasser |  | Netz vorhanden aber viel zu weit entfernt | A2A-Fernwärme, in Mailand wächst sie wieder ¦ ECO aus den STÄDTEN ¦ Neuigkeiten zur städtischen Umwelt | Company_Profile_ITA_Febbraio_2024_DIGITALE-2.pdf | Il teleriscaldamento per l’area metropolitana di Milano: un grande progetto a rilevanza nazionale
IT03160128000456 | Dp01514601_Milano_Nosedo | 45.4264 | 9.2217 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 3.81 |  | A2A-Fernwärme, in Mailand wächst sie wieder ¦ ECO aus den STÄDTEN ¦ Neuigkeiten zur städtischen Umwelt | Company_Profile_ITA_Febbraio_2024_DIGITALE-2.pdf | Il teleriscaldamento per l’area metropolitana di Milano: un grande progetto a rilevanza nazionale
IT03160128000457 | Dp01514602_Milano_S_Rocco | 45.3932 | 9.1837 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 3 |  | A2A-Fernwärme, in Mailand wächst sie wieder ¦ ECO aus den STÄDTEN ¦ Neuigkeiten zur städtischen Umwelt | Company_Profile_ITA_Febbraio_2024_DIGITALE-2.pdf | Il teleriscaldamento per l’area metropolitana di Milano: un grande progetto a rilevanza nazionale | Fernwärme – ATMOS | Fernwärme für den Milanofiori-Komplex ¦ Viessmann DE
IT03160128000458 | Dp01514901_Monza_S_Rocco | 45.5598 | 9.2721 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 0.1 | Kraftwerk direkt neben Anlage | Netze und Anlagen - Acinque Calore - -
IT03160128000463 | Dp01517001_Pero_Olona_Sud | 45.4988 | 9.0882 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1 | Netz in der Nähe Entfernung geschätzt | A2A-Fernwärme, in Mailand wächst sie wieder ¦ ECO aus den STÄDTEN ¦ Neuigkeiten zur städtischen Umwelt
IT03160128000464 | Dp01517101_Peschiera_Borromeo | 45.4212 | 9.2946 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 3.12 |  | A2A-Fernwärme, in Mailand wächst sie wieder ¦ ECO aus den STÄDTEN ¦ Neuigkeiten zur städtischen Umwelt
IT03160128000466 | Dp01518401_Robecco_Sul_Naviglio | 45.4153 | 8.8745 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT05000000000023 | Peschiera_Del_Garda_Paradiso | 45.424 | 10.702 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 2.71 |  | Fernwärmenetz für die Gemeinde Castelnuovo del Garda
IT05000000000033 | Verona_Via_Avesani | 45.418 | 10.996 | Existing | None | 80 | 60 | Heizwasser | 0.91 |  | Plan of the district heating network of Verona Centro Città obtained... ¦ Download Scientific Diagram | AGSM Verona - Region Venetien | Verona-centro_pubblicazione_rev01.pdf
IT05000000000043 | Arzignano_Via_Altura | 45.502 | 11.377 | Existing | None | - | - | - |  | Kleines netz vorhanden aber keine weiteren Daten und wrsl nicht lohnenswert | ARZIGNANO abbatte la CO2: la nuova centrale di cogenerazione ¦ TViWeb
IT05000000000059 | Montebello_Vicentino_Via_Fracanzana | 45.438 | 11.377 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT05000000000213 | Venezia_Fusina_Via_Dei_Cantieri | 45.431 | 12.251 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT06000000000098 | San_Giorgio_Di_Nogaro | 45.7602 | 13.232 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT08000000000007 | Bologna_Corticella | 44.5527 | 11.3621 | Existing | Existing | 90 | 60 | Heizwasser | 0 |  | Teleriscaldamento - Gruppo Hera | Ferrara and Bologna, Italy - Upgrade DH
IT08000000000117 | Modena_Naviglio | 44.6768 | 10.9442 | Existing | None |  |  |  | 0.5 | Netz aber keine genauen Daten gefunden, Entfernung ungefähr | Mappa Sistemi Teleriscaldamento Italia - Airu
IT08000000000244 | Rimini_S_Giustina | 44.0584 | 12.4959 | Existing | None |  |  |  | 2.81 | Netz aber keine genauen Daten gefunden, Entfernung zu bewohnte Quartiere | Mappa Sistemi Teleriscaldamento Italia - Airu
IT09RT0003 | Idl_Baciacavallo | 43.8491 | 11.082 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT09RT0017 | Idl_San_Colombano | 43.7796 | 11.1275 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT09RT0504 | Idi_Aquarno | 43.7327 | 10.76 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT09RT0506 | Idi_Cuoio_Depur | 43.6953 | 10.7711 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT09RT0690 | Idi_Casa_Del_Lupo | 43.821 | 10.5997 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT12000000000304 | ROMA_EST | 41.9209 | 12.5742 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT12000000000311 | ROMA_NORD | 41.9658 | 12.4962 | None | None |  |  |  |  | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe | Roma_pubblicazione.pdf
IT12000000000317 | ROMA_SUD | 41.8126 | 12.4255 | Existing | None |  |  |  | # | HKW direkt nebenan
IT15Q15000000001 | Caivano_Depuratore_Di_Acerra | 40.9715 | 14.3488 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT15Q15000000002 | Orta_Di_Atella_Ce_Impianto_Napoli_Nord | 40.9954 | 14.2894 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT15Q15000000004 | Marigliano_Na_Depuratore_Di_Nola | 40.9646 | 14.4654 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT15Q15000000005 | Castellammare_Di_Stabia_Na_Impianto_Foce_Sarno | 40.7241 | 14.4776 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT15Q15000000006 | Marcianise_Ce_Depuratore_Di_Marcianise | 41.018 | 14.2593 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT15Q15000000008 | Pozzuoli_Na_Impianto_Napoli_Ovest_Cuma | 40.8739 | 14.0692 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT15Q15000000033 | Napoli_Impianto_Napoli_Est | 40.8649 | 14.3026 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT15Q90000003627 | Salerno_Impianto_Salerno | 40.6358 | 14.8364 | None | None | - | - | - | - | Kein Netz, aber Gewächshäuser in der nähe
IT15Q90000003630 | Angri_Impianto_Comprensiorale | 40.7852 | 14.5716 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT15Q90000003631 | Nocera_Superiore_Impianto_Comprensiorale | 40.7614 | 14.6587 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT160000000065 | Bari_Est | 41.0932 | 16.9165 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT19CT00G7001DE001 | Impianto_Consortile_Di_Catania | 37.4418 | 15.0427 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe, Industriegebiet
IT19ME00G0049DE001 | Impianto_Mili_C_Da_Barone_Mili_Marina | 38.3001 | 15.5382 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT19SR00G7002DE001 | Impianto_C_Da_Magnisi_Casale_Vecchie_Saline_Depuratore_Ias_Priolo | 37.1497 | 15.208 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT20000000000135 | Cagliari_Loc_Is_Arenas | 39.2216 | 9.1599 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT20000000000146 | Casic_Loc_Sa_Marra | 39.1851 | 9.019 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT20000000000159 | Porto_Torres_Agglomerato_Industriale | 40.8347 | 8.3598 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
IT210000000016 | Bolzano | 46.5042 | 11.3142 | Existing | None | 95 | 60 | Heizwasser | 0.1 | Falsche Koordinaten 46,475680 11,310530 | Fernwärme Bozen ¦ Alperia | airu.it/wp-content/uploads/2022/10/06-Il-teleriscaldamento-di-Bolzano.pdf?utm_source=chatgpt.com
IT210000000043 | Bronzolo | 46.4206 | 11.3511 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
LT-AG-001-WWTP-01 | Vilniaus nuoteku valykla | 54.6772 | 25.1551 | Existing | Planned | 65 | 45 | Heizwasser | 0 | Netz direkt an Anlage verbunden, nichtg ganzes Netz Low temp, nur manche Abschnitte | PowerPoint Presentation | About the plant ¦ Vilnius combined heat and power plant | PowerPoint Presentation
LT-AG-002-WWTP-01 | Kauno nuoteku valykla | 54.9014 | 23.8419 | Existing | None | 105 | 50 | Heizwasser | 1.99 | Entfernung über brücke bis zum Netz | Temperatūriniai grafikai - AB „Kauno energija“ | AB „KAUNO ENERGIJA“ 2008 METŲ KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS | LSTA-1-anglu.indd
LT-AG-003-WWTP-01 | Klaipedos nuoteku valykla | 55.6397 | 21.2534 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 3.8 |  | Sužinokite, kiek Jūsų namas suvartoja šilumos per metus ¦ Klaipėdos energija
LV100175 | BAI "Daugavgrīva" | 57.026 | 24.001 | Existing | Planned |  |  |  | 0 | Direkt angeschlossen | Microsoft Word - D2.2_Riga_ENG | ENABLE DHC: Developing Strategies and Investment Plans for Efficient District Heating and Cooling Based on Multiple Energy Sources and Digitalization – Smart Riga
MTSSTP | Ta' Barkat Urban Wastewater Treatment Plant | 35.8811 | 14.5551 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
NL11014 | UWWTP AMSTERDAM-WEST | 52.399 | 4.7862 | Existing | None |  |  |  | 0.1 | Netz fast neben HKW | Amsterdam Nord und West - Stiftung Wärmenetz | warmteladder_definitief_hoge_resolutie.pdf | Expansion_Netherlands_Amsterdam_2011.pdf | Voorblad Engels kopie
NL15008 | UWWTP HARNASCHPOLDER | 52.0154 | 4.3189 | Existing | Existing | 75 |  | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Restwärme aus Abwasser ¦ Bloggen ¦ Gebaut für die Ewigkeit | Instrumentarium schaarse warmte uit water
NL16010 | UWWTP KRALINGSEVEER | 51.9085 | 4.5419 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 0.74 |  | Microsoft PowerPoint - 20160620 AVR - CEWEP
NL17061 | UWWTP ROTTERDAM-DOKHAVEN | 51.896 | 4.4647 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 0.83 |  | Microsoft PowerPoint - 20160620 AVR - CEWEP
NL25017 | UWWTP NIEUWVEER | 51.6302 | 4.7079 | Existing | Existing |  |  | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Wärmenetz Mittel- und Westbrabant ¦ Ennatuurlijk | Heatmap ¦ Ennatuurlijk
NL25021 | UWWTP BATH | 51.3994 | 4.2466 | Study | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe | Map - Stichting Warmtenetwerk
NL27003 | UWWTP EINDHOVEN | 51.4601 | 5.5058 | Existing | Planned | 65 |  | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Heijmans and City of Eindhoven take first step existing residential neighbourhoods natural gas free using collective heat grid | Buurtwarmtecentrum ¦ Eindhovennachhaltig
NL28003 | UWWTP AARLE-RIXTEL | 51.506 | 5.663 | Study | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe | Map - Stichting Warmtenetwerk
NL31005 | UWWTP AMSTERDAN-WESTPOORT | 52.4132 | 4.8022 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1.21 | In Nähe von HKW | Amsterdam Nord und West - Stiftung Wärmenetz
NL32002 | UWWTP TILBURG-NOORD | 51.602 | 5.0682 | Existing | None | 90 | 70 | Heizwasser | 0.813 |  | Heatmap ¦ Ennatuurlijk | Transitievisie_Warmte_01-dec-2021.pdf
NO1127.0012.01 | Sentralrenseanlegget for Nord Jæren SNJ | 59.0198 | 5.6185 | Existing | None | - | - | - | - | Netz zu weit entfernt | varmeomrader_2024_lyse.pdf
PLDO0011 | Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków | 51.1936 | 16.9088 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 3.67 | Entfernung zu Ortsmittelpunkt, keine genauen Daten | Fernwärmenetz in Maślice
PLKP0011 | Toruń Centralna Oczyszczalnia Ścieków | 53.0151 | 18.5441 | Existing | Planned | 120 | 65 | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Eine ungewöhnliche Lösung in Toruń. So will die Stadt Wärme gewinnen - Wiadomości Radio ZET | warunki Batorego 39B.pdf
PLKP0050 | Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Zakładu Mondi Świecie S.A. | 53.3956 | 18.3916 | Existing | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
PLLE0010 | Lublin-Hajdów | 51.2633 | 22.6236 | Existing | None | 130 | 65 | Heizwasser | 2.33 | Entfernung zu Ortsteil-Schwerpunkt, keine genauen Daten | Lublin wird sein Wärmenetz ausbauen. Die Bewohner erhalten Fernwärme | 140416-warunki-przylaczenia-do-sieci-cieplowniczej-lpec.pdf
PLLO0010 | Goś Łam | 51.728 | 19.3477 | Existing | Planned | 115 | 65 | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Wärmerückgewinnung aus dem Łódź GOŚ – Veolia – Energy for Łódź | Tabele-regulacyjne-obowiazujace-nowych-klientow-oraz-odbiorcow-istniejacych-od-01-07-24.pdf
PLLO0030 | Kutno | 52.2097 | 19.4178 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 2.07 | Netz Richtung Kläranlage 2022 abgebaut | Abriss des Heizungsnetzes von der Metalowa-Straße bis zum Ausgang in der Józefów-Straße in Richtung der Objekte in der Holenderska-Straße in Kutno - Verfahren II - Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA
PLMP0011 | Kraków-Płaszów | 50.0326 | 20.0218 | Existing | Planned |  |  | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Energie aus Sonne, Abwasser und Abfall ¦ LoveKraków.pl | MapaCiepa_A3_poziom_20200305_internet_eng.pdf | https://bip.mpec.krakow.pl/attachments/download/615?utm_source=chatgpt.com
PLMP0016 | Kraków-Kujawy | 50.0527 | 20.1048 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 1.52 |  | MapaCiepa_A3_poziom_20200305_internet_eng.pdf | https://bip.mpec.krakow.pl/attachments/download/615?utm_source=chatgpt.com
PLMP0020 | Tarnów | 50.0274 | 20.9396 | Existing | None | 135 | 70 | Heizwasser | 1.79 |  | MPEC Tarnów - Informacja o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej | <i>Geoportal „TARNOWSKA STREFA CIEPŁA”</i> – sprawdź dostępność ciepła systemowego - Portal ofertowy_nowy - Geoportale MPEC Tarnów | Tab. 135-70.xlsx
PLMZ0011 | Zakład Oczyszczalni Ścieków "Czajka" | 52.3535 | 20.9595 | Existing | Planned | 117 | 54.5 | Heizwasser | 0 |  | Warschau. Sie wollen Wärme aus dem Abwasser zurückgewinnen. Aufträge für die Installation von Anlagen in Kläranlagen ¦ TVN Warschau | Intelligent district heating network ¦ Transition Technologies Science Sp. z o.o. | VEOLIA
PLMZ0012 | Zakład Oczyszczalni Ścieków "Południe" | 52.1853 | 21.1014 | Existing | Planned | 117 | 54.5 | Heizwasser | 0 |  | Warschau. Sie wollen Wärme aus dem Abwasser zurückgewinnen. Aufträge für die Installation von Anlagen in Kläranlagen ¦ TVN Warschau
PLMZ0020 | Radom | 51.4614 | 21.1928 | Existing | None | 135 | 70 | Heizwasser | 1.58 | Nur Felder im Weg | Fernwärmenetze
PLPK0010 | Rzeszów | 50.0624 | 22.0185 | Existing | Planned | 135 | 70 | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Unterzeichnung der Absichtserklärung über grüne Energie – MPWiK Sp. z o.o. | załącznik do uchwały.pdf
PLPL0010 | Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku | 53.1697 | 23.0885 | Existing | None | 120 | 55 | Heizwasser | 1.22 |  | Schemat sieci wg magistral | Warunkitechnicze-przylENEALagodna4.pdf
PLPM0010 | Gdańsk-Wschód | 54.3415 | 18.7581 | Existing | None | 122 | 67 | Heizwasser | 4.76 | Nächster Anschluss weit weg, aber Rafinnerie direkt nebenan | InstrukcjaEksplatacjiMSC | Plan-ograniczen-GPEC-2022-2025-ML-AJ-sig-sig.pdf
PLPM0020 | Goś Dębogórze | 54.5789 | 18.4314 | Existing | Planned | 125 | 65 | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Interreg 2021-2027 – OPEC Sp. z o.o. | Scanned Document
PLPM0110 | International Paper-Kwidzyn Sp z o.o. | 53.7072 | 18.926 | Existing | None | 125 | 68 | Heizwasser | 0.8 |  | Sprawdź czy możesz przyłączyć obiekt – "PEC" Kwidzyn | TR O. Niemyjski.xlsx
PLSL0011 | Radocha Ii | 50.255 | 19.1413 | Existing | None | 130 |  | Heizwasser | 0.1 | Trasse verläuft direkt neben Anlage | Map of analyzed district heating network. ¦ Download Scientific Diagram | katowice_2014_sys_ciepl_cz1.mxd | file-15-72-1701958837.pdf
PLSL0042 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków (Coś) | 50.8197 | 19.1641 | Existing | None | 95 | 70 | Heizwasser | 1.67 |  | 157_06_PBW_Opis_tech_wezel_c_o (1).pdf | Woiwodschaft Schlesien - Geographisches Informationssystem
PLSL0090 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach | 50.3119 | 18.6453 | Existing | Planned | 130 | 75 | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Improving the efficiency of the district heating system of PEC Gliwice ¦ Antea Group | https://www.tbs2.pl/zapytania-ofertowe-download/wykonanie-podlaczenia-budynku-przy-ul.-witkiewicza-35-w-gliwicach-do-sieci-ogrzewania-miejskiego-pec-c.o./opis-techniczny-witkiewicza35-swc.pdf?utm_source=chatgpt.com
PLWL0011 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach | 52.4511 | 16.9805 | Existing | Planned | 125 |  | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Wärmerückgewinnung aus Abwasser in Poznań. Konzept für den Bau von 21 MW Wärmepumpen | 14.02.2024_Wytyczne_-do-projektowania_sieci-i-wezlow.pdf
PLWL0012 | Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu | 52.4314 | 16.9588 | Existing | Planned | 125 |  | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Wärmerückgewinnung aus Abwasser in Poznań. Konzept für den Bau von 21 MW Wärmepumpen | 14.02.2024_Wytyczne_-do-projektowania_sieci-i-wezlow.pdf
PLWL1330 | Dopiewo | 52.3367 | 16.6704 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
PLZA0011 | Pomorzany | 53.4017 | 14.5425 | Existing | None | 135 | 65 | Heizwasser | 0.429 | Direkte anbindung wird untersucht | Warunki przyłączenia węzłów cieplnych do sieci cieplnych.pdf | Magazyn Ciepła Systemowego - Ogrzewanie ściekami. Nowatorski sposób na „zielone” ciepło w Szczecinie | Plan_zalozen_dla_Gm__M__Szczecin_12_08.pdf
PT12058222 | Guia | 38.6959 | -9.4475 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
PT18075792 | Agra I e II | 41.3515 | -8.6027 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
PT20501079 | Rib. de Moinhos | 37.9844 | -8.8498 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
PT5000519 | Matosinhos | 41.2133 | -8.7143 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
PT7032766 | Alcanena | 39.4481 | -8.6686 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
PT7032797 | Alcantara | 38.7214 | -9.1748 | None | None | - | - | - | - | Netz zu weit entfernt | PowerPoint Presentation
PT7032853 | Frielas | 38.8206 | -9.1498 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
PTAGL103tp01 | Serzedelo II | 41.4107 | -8.3806 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
RO1IS_51 | ROWP DANCU IASI | 47.156 | 27.594 | Existing | None |  |  |  | 1.37 | Koordinaten Anlage falsch / 47,148496 27,658610 | 1596628202-Proiect plan actiune energia durabila si clima.pdf
RO2CT_59 | ROWP RAJA Constanta Sud | 44.176 | 28.627 | Existing | None | 110 |  |  | 0.337 | Koordinaten Anlage falsch / 44,136628 28,629618 | HARTA_RETEA-TF-Constanta.pdf | Entscheidung Nr. 294/2023
RO2GL_51 | ROWP GALATI | 45.441 | 28.041 | Existing | None |  |  |  | 0.793 | Koordinaten Anlage falsch / 45,406389 28,002566 | Entscheidung Nr. 125/2020 | HCL 125.pdf
RO3AG_51 | ROWP SC APA CANAL 2000 S.A. PITESTI | 44.836 | 24.923 | Existing | None |  |  |  | 0.25 | Koordinaten Anlage falsch / 44,836000 24,923000 | Microsoft Word - 1.2.3.docx
RO5TM_528 | ROWP RA Aquatim Timisoara | 45.735 | 21.173 | Existing | None |  |  |  | 1.32 |  | World Bank Document
RO7BV_511 | ROWP SC COMPANIA APA SA Brasov | 45.65 | 25.579 | Existing | None |  |  |  | 2.17 | Koordinaten Anlage falsch / 45,681905 25,573390 | International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation District Heating Copenhagen, 25-26 August 2015
RO8IF_53 | ROWP SC APA NOVA SA BUCURESTI | 44.396 | 26.234 | Existing | None | - | - | - | - | Netz zu weit entfernt | Harta stare sistem termoficare oras Bucuresti
RO8IF_53_01 | ROWP SC APA NOVA SA BUCURESTI | 44.396 | 26.234 | Existing | None | - | - | - | - | Doppelter Eintrag
SE1280-50-001 | Sjolunda Avloppsreningsverk | 55.632 | 13.0453 | Existing | Existing | 95 | 53 | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | How GEA heat pumps are decarbonizing district heating in Sweden | Site-desciption-one-Malmo-v1.1.pdf | swe-lokala-regler-fjarrvarmenat-malmo-burlov.pdf
SE1285-50-001 | Ellinge Avloppsreningsverk | 55.8214 | 13.302 | Existing | None | 95 |  | Heizwasser | 1.14 | Keine genauen Daten aber <1,14 wrsl weniger | Laufende Projekte ¦ Der Power Ring | Avsändarens namn
SE1480-1131 | Gryaab AB Ryaverket | 57.6975 | 11.8915 | Existing | Existing | 85 | 45 | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Rya Wärmepumpe - Der beste Platz für Wärmepumpen ist in der Fernwärme | Heat pumps using waste water in Gothenburg, Sweden - Euroheat & Power | Anslut er till fjärrvärmenätet - pålitlig värme 24/7
SI_KCN_00098 | UWWTP_LJUBLJANA (ZALOG) | 46.069 | 14.6242 | Existing | None |  |  | Heizwasser | 0.5 |  | untitled
SKCAO10200015293381 | COV Vrakuna | 48.1554 | 17.2164 | Existing | None |  |  |  | 0.41 |  | Mapový klient - SIEA
UKNI_TP00023 | Belfast | 54.622 | -5.909 | Existing | None | - | - | - | - | Netz geplant, Anbindung direkt mit einbeziehen?
UKNI_TP00065 | Newtownards (Ballyrickard) | 54.56 | -5.699 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
UKSC_TP00050 | DALMARNOCK S.T.W. | 55.835 | -4.2209 | Existing | Existing | 70 | 40 | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Make Water Famous – Hot stuff - wastewater heat replaces boilers in Glasgow | CIBSE Journal Feature August 2018 - SHARC Energy
UKSC_TP00070 | EDINBURGH, SEAFIELD WWTW | 55.9706 | -3.1423 | Planned | None | - | - | Heizwasser |  | Geplantes Neues Netz | edinburgh-lhees-delivery-plan
UKSC_TP00132 | MEADOWHEAD W.W.T. SERVICE | 55.5879 | -4.6386 | Study | None |  |  |  |  | Kein Netz aber potentialgebiete in der nähe | Local Heat and Energy Efficiency Strategy Appendix
UKSC_TP00121 | LEVEN VALLEY, LEVENMOUTH WWTW | 56.192 | -3.0127 | Study | None | - | - | - | - | Netz zuweit entfernt
UKSC_TP00149 | NIGG WWTW- ABERDEEN PFI | 57.1322 | -2.0615 | Existing | None | 75 | 50 | Heizwasser | 0.5 |  | Microsoft Word - ACC_LHEES_Strategy_CleanCopy_Final_160724 (1) (1) | Our Networks - Aberdeen Heat & Power
UKSC_TP00167 | SHIELDHALL S.T.W. | 55.8674 | -4.3408 | Planned | None | - | - | Heizwasser | 1.91 | Geplantes Gebiet/ | Map.png (1600×900) | Heat Network Optimisation Guide
UKENNW_UU_TP000124 | NORTH WARRINGTON STW | 53.3772 | -2.6322 | Study | None | - | - | Heizwasser | 1.96 | Geplantes Netz/ Entfernug zu Stadtzentrum | Cheshire & Warrington ¦ Local Energy North West
UKENNW_UU_TP000018 | BLACKBURN STW | 53.7595 | -2.6011 | Study | None | - | - | - | - | Netz zuweit entfernt
UKENMI_ST_TP000056 | BURTON ON TRENT STW | 52.8265 | -1.603 | None | None | - | - | - | - | Netz zuweit entfernt
UKENTH_TWU_TP000014 | LONDON (Becton STW) | 51.5152 | 0.095062 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 0.7 | Geplantes Netz/ Vorgeschlagene Netze führen direkt zu Anlage | Heat Network Zone map: Barking and Dagenham | Heatmap
UKENTH_TWU_TP000106 | MAPLE LODGE, BUCKS STW" | 51.6167 | -0.4964 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
UKENTH_TWU_TP000015 | LONDON (Beddington STW) | 51.3812 | -0.14028 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 0.5 | Netz wird ausgebaut | Heatmap
UKENTH_TWU_TP000054 | LONDON (Deepham STW) | 51.621 | -0.041789 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 1.26 | Netz wird ausgebaut | Map: Meridian Water Heat Network - energetik | Heatmap
UKENTH_TWU_TP000052 | LONDON (Crossness STW) | 51.5068 | 0.1468 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 0.546 | Netz wird ausgebaut | Heatmap
UKENNW_UU_TP000110 | LIVERPOOL (SANDON [NORTH LIVERPOOL DOCKS] ) STW | 53.4282 | -3.0025 | Planned | None | - | - | Heizwasser | 0.1 | Netz wird gebaut, Wärme wir aus Kanal gepumpt, also indirekt auch aus Abwasser | Heat Network Zoning Opportunity Report: Liverpool | Mersey heat network driven by energy from canal water marks key step on Liverpool City Region journey to net zero
UKENNW_UU_TP000133 | WIGAN (HOSCAR) STW | 53.5985 | -2.7846 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
UKENSW_WXW_TP000004 | BRISTOL STW | 51.5106 | -2.6744 | Existing | None | - | - | Heizwasser | 3.67 |  | Heat Network Zone Map: Bristol
UKENNW_UU_TP000042 | Manchester and Salford (Davyhulme)STW | 53.4643 | -2.3811 | Study | None | - | - | Heizwasser | - | direkt neben potentiellem Gebiet | Heat network zoning map: Greater Manchester
UKENMI_ST_TP000207 | STOKE ON TRENT (STRONGFORD) STW | 52.9487 | -2.1827 | Study | None | - | - | Heizwasser | 2 | potentielles Gebiet | Heat network zoning map: Stoke-on-Trent
UKENMI_ST_TP000156 | BIRMINGHAM & BLACK COUNTRY NO. 1 (MINWORTH) STW | 52.5288 | -1.7582 | Study | None | 100 | 60 | Heizwasser | - | direkt neben potentiellem Gebiet/ Temp. Aus anderem Birminham Netz | Heat Network Zone map: Birmingham | Birm 21-1
UKENNE_YW_TP000082 | BRADFORD ESHOLT STW | 53.8447 | -1.713 | Existing | None | - | - | - | - | Netz zuweit entfernt | Bradford Energy Network Case Study 2024
UKENNE_NU_TP000031 | NEWCASTLE (Howdon) STW | 54.9911 | -1.4764 | Study | None | - | - | Heizwasser | 2.78 | potentielles Gebiet/ viel Industrie, Hafen und Fläche | Heat network zoning map: Newcastle-upon-Tyne
UKENNE_YW_TP000098 | LEEDS (KNOSTROP) STW | 53.7716 | -1.4758 | Existing | None | 100 | - | Heizwasser | 0.83 | Netz direkt neben Anlage in Erwägung gezogen/Falsche Koordinaten 53,779774 -1,489746 | Map of the Leeds PIPES district heating network, December 2023 | Heat Network Zoning Opportunity Report: Leeds | Laying the ground for heat networks in Leeds - CIBSE Journal
UKENNE_YW_TP000057 | SHEFFIELD (BLACKBURN MEADOWS) STW | 53.4194 | -1.4058 | Existing | None | 115 | - | Heizwasser | 0.1 | HKW direkt neben Anlage | Sheffield Heat Network Expansion - Blackburn Meadows | Heat network zoning map: Sheffield | Sheffield District Energy Network Map ¦ Veolia Sheffield | District heating scheme in Blackburn Meadows, Sheffield, generates heat and energy from waste wood with the help of Armstrong Fluid Technology [Case Study]
UKENNE_NU_TP000012 | MIDDLESBOROUGH STW | 54.6089 | -1.1327 | None | None | - | - | - | - | Kein Netz in der näheren Umgebung geplant, aber poitenziell interessanter Standort
UKENMI_ST_TP000222 | LEICESTER STW | 52.701 | -1.1158 | Study | None | - | - | Heizwasser | 2.4 | potentielles Gebiet | Heat Network Zone map: Leicester | Heat Network Zoning Opportunity Report: Leicester
UKENMI_ST_TP000163 | NOTTINGHAM STW | 52.9734 | -1.0375 | Study | None | - | - | - | - | Potentielles Netz zuweit entfernt | Heat network zoning map: Nottingham
UKENTH_TWU_TP000122 | READING STW | 51.4309 | -0.97866 | None | None | - | - | - | - | Kein Netz potentielles Netz in der Nähe, aber viel Industrie und viel Platz | Damien McCaul Report Work Package 2 2022-03-07
UKENAN_AW_TP000107 | NORTHAMPTON STW | 52.2501 | -0.8059 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
UKENAN_AW_TP000069 | MILTON KEYNES STW | 52.0558 | -0.71198 | Planned | None | 90 | 65 | Heizwasser | - | Potentielles Netz in Planung/ Nutzung Abwasserwärme wird gecheckt | Heat+Networks+-+Pathway+To+Net+Zero_Annex+A_Programme+Plan.pdf | Heat Network Feasibility_0.pdf
UKENTH_TWU_TP000113 | LONDON (Mogden STW) | 51.4597 | -0.3402 | Existing | Planned | 80 | 50 | Heizwasser | 0 | Direkt angebunden | Hounslow District Heat Network: low-carbon heating one step closer for West London residents | Hounslow District Heating Feasibility 2023
UKENNE_YW_TP000095 | HULL STW | 53.745 | -0.23822 | Planned | None | 65 | 40 | Heizwasser | 0.1 | Potentielle Netzgebiete direkt nebenan/Gebautes netz im Zentrum zu weit weg | Heat network zoning map: Hull | Hull Disrict Heat Network
UKENTH_TWU_TP000126 | Rye Meads STW | 51.7693 | 0.016682 | None | None | - | - | - | - | interessant
UKENAN_AW_TP000308 | TILBURY STW, TILBURY, ESSEX" | 51.4567 | 0.37861 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
UKENAN_AW_TP000200 | NORWICH STW | 52.6167 | 1.3643 | None | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe
UKENNW_UU_TP000050 | Fleetwood and Blackpool (Fleetwood Marsh) STW | 53.9103 | -3.0199 | Planned | None | - | - | - | - | Kein bekanntes Fernwärmenetz in der Nähe | Blackpool-Enterprise-Zone
UKENNW_UU_TP000019 | BOLTON STW | 53.5383 | -2.3553 | Study | None | - | - | Heizwasser | 2.94 | potentielles Gebiet | Heat network zoning map: Greater Manchester
UKENMI_ST_TP000068 | COVENTRY STW | 52.3603 | -1.508 | Study | None | - | - | Heizwasser | 2.34 | potentielles Gebiet | Heat network zoning map: Coventry
UKENTH_TWU_TP000125 | LONDON (Riverside STW) | 51.5157 | 0.182 | Existing | None |  |  |  |  | Entfernung zu potenziellem Wärmenetz | Heatmap
UKENTH_TWU_TP000102 | LONDON (Long Reach STW) | 51.4679 | 0.23875 | Existing | None |  |  |  |  | Entfernung zu potenziellem Wärmenetz | Heatmap